|  | Приложение 1 к Положению об организации эксплуатационно-технического обслуживания муниципальной системы оповещения населения города-курорта Кисловодска |
| --- | --- |

КНИГА

учета технических средств оповещения муниципальной

системы оповещения населения города-курорта Кисловодска

Начата: «______» _____________ 202____г.

Окончена: «______» _______________ 202____г.

Содержание

| № п/п | Тип технического средства оповещения | Стр. |
| --- | --- | --- |

1. _______________________________________________________
(наименование типа технического средства оповещения)

| № п/п | Наименование технического средства оповещения | Заводской номер | Адрес и место размещения технического средства оповещения | Год выпуска/дата ввода в эксплуатацию, номер приказа (распоряжения) о вводе в эксплуатацию | Дата и время временного выбытия (для проведения текущего ремонта) | Дата и время прибытия и включения в систему (после ремонта) | Отметка о списании, дата, номер приказа (распоряжения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Начальник МКУ «Центр по ЧС и ГО города-курорта Кисловодска» |  | Р.В. Мартынов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение 2 к Положению об организации эксплуатационно-технического обслуживания муниципальной системы оповещения населения города-курорта Кисловодска. |

«СОГЛАСОВАНО»                                                                             «УТВЕРЖДАЮ»

_________________________________                                                                     ___________________________________

(наименование организации)                                                                            (должность)

_________________________________                                                                    ____________________________________

(подпись, фамилия и инициалы)                                                                 (подпись, фамилия и инициалы)

«___» ___________ 202 ___ г.                                                      «____» ______________ 202___ г.

ПЛАН-ГРАФИК

технического обслуживания технических средств оповещения

муниципальной системы оповещения населения города-курорта Кисловодска

на 202___ год

| № п/п | Организация | Вид ЭТО | Ответственный исполнитель | Дата проведения ЭТО (по месяцам) |  |  |  |  |  |  | Отметка о выполнении | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 11 | 12 |  |  |

_________________________________________________________________________

(должность, подпись, фамилия и инициалы)

«____»______________202__г.

| Начальник МКУ «Центр по ЧС и ГО города-курорта Кисловодска» | Р.В. Мартынов |
| --- | --- |

|  | Приложение 3 к Положению об организации эксплуатационно-технического обслуживания муниципальной системы оповещения населения города-курорта Кисловодска |
| --- | --- |

«СОГЛАСОВАНО»                                                                             «УТВЕРЖДАЮ»

_________________________________                                                                     ___________________________________

(наименование организации)                                                                            (должность)

_________________________________                                                                    ____________________________________

(подпись, фамилия и инициалы)                                                                 (подпись, фамилия и инициалы)

«___» ___________ 202 ___ г.                                                      «____» _____________ 202___ г.

ПЛАН

проведения технического обслуживания (ТО-1, ТО-2) технических средств оповещения

муниципальной системы оповещения населения города-курорта Кисловодска

| № п/п | Наименование работ (мероприятий) | Срок выполнения работ (мероприятий) | Ответственный исполнитель | Кто контролирует выполнение работ | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Подготовительные мероприятия |  |  |  |  |  |
| II. Работы по проведению технического обслуживания |  |  |  |  |  |
| III. Мероприятия по контролю качества выполнения технического обслуживания |  |  |  |  |  |

Ответственный

исполнитель         ____________________________________________________________

(должность, подпись, фамилия и инициалы)

«___»______________ 202___г.

| Начальник МКУ «Центр по ЧС и ГО города-курорта Кисловодска» | Р.В. Мартынов |
| --- | --- |

|  | Приложение 4 к Положению об организации эксплуатационно-технического обслуживания муниципальной системы оповещения населения города-курорта Кисловодска |
| --- | --- |

«УТВЕРЖДАЮ»

___________________________

(должность)

____________________________

(подпись, фамилия и инициалы)

«___» ___________ 202__ г.

АКТ

проведения технического обслуживания (ТО-2)

технических средств оповещения муниципальной

системы оповещения населения города-курорта Кисловодска

Комиссия в составе:

председатель_________________________________________________________

(должность, фамилия и инициалы)

члены комиссии ______________________________________________________

(должность, фамилия и инициалы каждого)

На основании __________________________________________________

в период с____________ по___________ провела проверку качества проведения

годового технического обслуживания и технического состояния ТСО.

1. Результаты годового технического обслуживания средств оповещения:

| № п/п | Тип ТСО | Имеется в наличии | Всего обслужено | Исправно | Требует текущего ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

2. Характерные неисправности средств   оповещения, выявленные при эксплуатации и техническом   обслуживании, и их причины.  Рекомендации по мероприятиям, которые необходимо провести для их предотвращения:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

3. По результатам проведения   технического   обслуживания состояние средств оповещения оценивается:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

4. Оценка состояния хранения, эксплуатации и ремонта ТСО, состояния метрологического обеспечения, запаса ЗИП и рекомендации по устранению выявленных недостатков:

____________________________________________________________________

5. Лучшими специалистами по содержанию средств оповещения являются:

____________________________________________________________________

6. Предложения по совершенствованию технического обслуживания:

____________________________________________________________________

Председатель комиссии: __________________________________________

(подпись)

Члены комиссии: _________________________________________

(подпись)

_________________________________________

(подпись)

«____» ______________ 202___г.

Начальник МКУ «Центр по ЧС и ГО

города-курорта Кисловодска» 					    Р.В. Мартынов

Приложение 5

к Положению об организации

эксплуатационно-технического

обслуживания муниципальной

системы оповещения населения

города-курорта Кисловодска

«УТВЕРЖДАЮ»

_______________________________

(должность)

_______________________________

(подпись, фамилия и инициалы)

«___» ___________ 202__ г.

МП (при наличии)

Формуляр (паспорт)

технического средства оповещения

_________________________________________________________________________

(наименование и индекс ТСО)

(дубликат)

1. Основные сведения о ТСО

1.1. Настоящий формуляр (паспорт) распространяется на ______________ (наименование ТСО), является неотъемлемой принадлежностью ТСО и передается вместе с ним.

1.2. Обозначение ТСО (децимальный номер): ___________________

1.3. Дата изготовления: «____»____________202___г.

1.4. Заводской номер: _______________________________________

1.5. Предприятие   -   производитель (наименование, почтовый    и юридические адрес): ________________________________________________

2. Основные технические данные

2.1. ________________________________________предназначен для работы

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2.2. ТСО обеспечивает:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

2.3. Основные технические данные в соответствии с Таблицей 1

Таблица 1

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |

3. Комплектность

3.1. Составные части ТСО и изменения в комплектности в соответствии с Таблицей 2.

Таблица 2

| Обозначение ТСО | Наименование ТСО | Количество | Заводской номер | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. Ресурсы, сроки службы и хранения

4.1. Ресурсы, сроки службы и хранения

Ресурс технического средства оповещения до первого

____________________________________________________________________

(среднего, капитального)

ремонта_____________________________________________________________

(параметр, характеризующий наработку)

в течение срока службы ______ лет, в том числе срок хранения_____________

________________лет (года)_______________________________________________

(в консервации (упаковке) изготовителя,

____________________________________________________________________

в складских помещениях, на открытых площадках и т.п.)

Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

5. Консервация

5.1. Сведения о консервации, расконсервации и переконсервации в соответствии с Таблицей 3.

Таблица 3

| Дата | Наименование работы | Срок действия, годы | Должность, фамилия и подпись |
| --- | --- | --- | --- |

6. Движение ТСО при эксплуатации

6.1. Движение ТСО при эксплуатации в соответствии с Таблицей 4.

Таблица 4

| Дата установки | Где установлено | Дата снятия | Наработка с начала эксплуатации | Причина снятия | ФИО, подпись лица, проводившего установку (снятие) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7. Учет работы ТСО

7.1. Учет работы ТСО в соответствии с Таблицей 5.

Таблица 5

| Дата | Цель работы | Время |  | Продолжительность работы | Наработка |  | Кто проводит работу | Должность, фамилия и подпись ведущего формуляр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начала работы | Окончания работы |  | После последнего ремонта | С начала эксплуатации |  |  |

8. Учет технического обслуживания

8.1. Сведения о техническом обслуживании ТСО в соответствии с Таблицей 6.

Таблица 6

| Дата | Вид технического обслуживания | Наработка |  | Основание (наименование, номер и дата документа) | Должность, фамилия и подпись |  | Приме чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | После последнего ремонта | С начала эксплуатации |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |

9. Учет работы по бюллетеням и указаниям

9.1. Учет работы, выполняемой по бюллетеням и указаниям, в соответствии с Таблицей 7.

Таблица 7

| Номер бюллетеня (указания) | Краткое содержание работы | Установленный срок выполнения | Дата выполнения | Должность, фамилия и подпись |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |

10. Учет работы при эксплуатации

10.1. Учет выполнения работы в соответствии с Таблицей 8.

Таблица 8

| Дата | Наименование работы и причина ее выполнения | Должность, фамилия и подпись |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выполнившего работу | Проверившего работу |  |

10.2. Особые замечания по эксплуатации и аварийным случаям в соответствии с Таблицей 9.

Таблица 9

| Дата | Основные замечания по эксплуатации и аварийным случаям | Принятые меры | Должность, фамилия и подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- |

10.3. Периодический контроль основных эксплуатационных и технических характеристик.

10.3.1. Периодический контроль основных эксплуатационных и технических характеристик по _________________ в соответствии с Таблицей 10.

Таблица 10

| Наименование и единица измерения проверяемой характеристики | Номинальное значение | Предельное отклонение | Периодичность контроля | Результаты контроля |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дата | Значение | Дата | Значение | Дата | Значение |

10.4. Сведения о рекламациях.

10.4.1. Сведения о рекламациях заносят в Таблицу 11.

Таблица 11

| Дата поступления рекламации | Номер и дата составления рекламации, составитель | Содержание рекламации | Принята, отклонена | Принятые меры | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11. Хранение

11.1. Сведения о хранении ТСО в соответствии с Таблицей 12.

Таблица 12

| Дата |  | Условия хранения | Вид хранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приёмки на хранение | Снятия с хранения |  |  |  |

12. Ремонт

12.1. Краткие записи о произведенном ремонте

_________________________               ______________ №  _____________

(наименование ТСО)                                             (обозначение)                   (заводской номер)

___________________________

(предприятие; дата)

Наработка с начала эксплуатации

_______________________________________________________________________________________

(параметр, характеризующий ресурс или срок службы)

Наработка после последнего ремонта

_______________________________________________________________________________________

(параметр, характеризующий ресурс или срок службы)

Причина поступления в ремонт_____________________________________

____________________________________________________________________

Сведения о произведенном ремонте

_______________________________________________________________________________________

(вид ремонта и краткие

_______________________________________________________________________________________

сведения о ремонте)

12.2. Данные приемо-сдаточных испытаний

_______________________________________________________________________________________

(указания о соответствии технических характеристик, полученных

_______________________________________________________________________________________

при испытаниях ТСО после ремонта, требованиям ремонтной документации)

_______________________________________________________________________________________

12.3. Свидетельство о приёмке и гарантии

_______________________ _____________________№___________________________

(наименование ТСО)        (обозначение)          (заводской номер)

_______________ ___________________________ согласно_____________________

(вид ремонта)   (наименование предприятия,              (вид документа)

условное обозначение)

Принят(а) в   соответствии    с    обязательными    требованиями государственных (национальных) стандартов   и действующей технической документацией и признан(а) годным(ой) для эксплуатации.

Ресурс до очередного ремонта_______________________________________________

(параметр, определяющий

__________________________________в течение срока службы ______________ лет

ресурс)

(года), в том числе срок хранения________________________________________

(условия хранения лет (года)

Исполнитель   ремонта гарантирует соответствие технического средства оповещения требованиям   действующей   технической   документации     при соблюдении    потребителем    требований   действующей эксплуатационной документации.

Начальник ОТК   ______________________    ________________________

МП (при наличии)     (личная подпись)      (расшифровка подписи)

«___» __________ 202 __ г.

13. Особые отметки

13.1. Отметки, вносимые во время эксплуатации ТСО.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

14. Оценка состояния ТСО и ведения формуляра

14.1. Оценка состояния ТСО и правильность ведения формуляра в соответствии с Таблицей 13.

Таблица 13

| Дата | Вид контроля | Должность проверяющего | Заключение и оценка проверяющего |  | Подпись проверяющего | Отметка об устранении замечания и подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По состоянию ТСО | По ведению формуляра |  |  |

15. Регистрация изменений

| № п/п | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в документе | № документа | Входящий № сопроводительного документа и дата | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измененных | Замененных | Новых | Аннулированных |  |  |  |  |  |

Итого в формуляре пронумерованных    ______________________страниц.

МП (при наличии)                                           (количество)

(запись производится на обороте   последнего и заверяется   подписью должностного лица, ответственного за эксплуатацию   технического средства оповещения, проставляются дата и печать).

Начальник МКУ «Центр по ЧС и ГО

города-курорта Кисловодска» 					    Р.В. Мартынов

|  | Приложение 6 к Положению об организации эксплуатационно-технического обслуживания муниципальной системы оповещения населения города-курорта Кисловодска |
| --- | --- |

СПРАВКА

о наличии и состоянии технических средств оповещения

муниципальной системы оповещения населения города-курорта Кисловодска на __________________ 202 ___г.

(число, месяц)

1. Обеспеченность средствами оповещения:

| № п/п | Тип аппаратуры (технических средств) оповещения, ЗИП | Передано в соответствии с договором (единиц) | Недостает (единиц) | Излишествует (единиц) | Примеча ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |

2. Техническое состояние муниципальной системы оповещения населения города-курорта Кисловодска (далее - МСОН):

оценка технического состояния;

проводимые мероприятия для улучшения (восстановления) технического состояния;

наличие и укомплектованность ЗИП;

расход ресурса за период эксплуатации;

запас ресурса до очередных ремонтов;

наличие образцов ТСО, выработавших ресурс до очередного ремонта;

оценка технического состояния МСОН при предыдущей проверке, организация и выполнение устранения недостатков.

3. Состояние ЭТО:

соблюдение периодичности, сроков и качества проведения ЭТО;

соответствие принятых на ЭТО ТСО учетным данным;

закрепление ТСО за сотрудниками организации;

соблюдение правил охраны труда, а также пожарной и электробезопасности;

обеспеченность ТСО источниками электропитания;

наличие и состояние молниезащитных устройств и устройств заземления, проверка их исправности (наличие соответствующих протоколов измерений);

условия ЭТО и привлекаемые к нему силы и средства;

аварийность ТСО;

проведение сверок учетных данных.

4. Организация ЭТО, в том числе ремонта:

планирование ЭТО;

техническое обслуживание и текущий ремонт ТСО;

наличие специалистов по ЭТО, в том числе ремонту, уровень их квалификации и профессиональная подготовка;

условия проведения ремонта, обеспеченность оборудованием и ремонтной документацией.

5. Состояние метрологического обеспечения ЭТО ТСО, наличие и состояние средств измерений.

6. Состояние ЗИП:

наличие расчета ЗИП;

состояние, комплектность и условия хранения ЗИП, его учет;

контроль за правильностью расходования, экономным использованием, сохранностью и восполнением ЗИП.

7. Выводы.

________________________________________

(должность)

_____________________________________________

(подпись, фамилия и инициалы)

«____» ________________ 202 ___ г.

Начальник МКУ «Центр по ЧС и ГО

города-курорта Кисловодска» 					    Р.В. Мартынов

|  | Приложение 7 к Положению об организации эксплуатационно-технического обслуживания муниципальной системы оповещения населения города-курорта Кисловодска |
| --- | --- |

«УТВЕРЖДАЮ»

_______________________________

(должность)

_______________________________

(подпись, фамилия и инициалы)

«___» ___________ 202 ___ г.

АКТ

по результатам комплексной проверки готовности

муниципальной системы оповещения населения

города-курорта Кисловодска

Цель и задачи оценки технического состояния муниципальной системы оповещения населения города-курорта Кисловодска (далее – МСОН):

определение готовности ТСО к использованию по назначению;

оценка организации и качества выполнения ЭТО, в том числе ремонта технических средств оповещения;

своевременное принятие мер по устранению выявленных недостатков.

Комиссия в составе:

председатель_________________________________________________________

(должность, фамилия и инициалы)

члены комиссии ______________________________________________________

(должность, фамилия и инициалы каждого)

на основании_________________________________________________________

в период с ___ по_____ провела проверку технического состояния технических средств ________________ МСОН.

Проверяемые вопросы и результаты проверки:

1. Наличие, комплектность и работоспособность ТСО, в том числе:

наличие   ТСО и соответствие их проектной-сметной (рабочей) документации на систему оповещения населения, книге учета ТСО, а также договору на ЭТО;

соответствие заводских (серийных) номеров на ТСО, их функциональных блоков и панелей номерам, указанным в формулярах (паспортах) ТСО;

соответствие параметров и характеристик ТСО параметрам и характеристикам, установленным ЭТД;

выполнение ТСО функций, заданных ЭТД.

2. Организация и качество выполнения ЭТО, в том числе:

наличие договора на ЭТО (при его выполнении сторонними организациями);

наличие и соответствие планирующих документов ЭТО;

наличие и правильность ведения формуляров (паспортов) ТСО;

соответствие и полнота выполнения ЭТО;

наличие и целостность пломб и печатей на ТСО;

квалификация ответственных за эксплуатацию специалистов по выполнению ЭТО (копии документов, подтверждающих наличие необходимого профессионального образования или профессионального обучения и соответствующий уровень квалификации).

3. Проверка наличия соответствия, комплектности, а также своевременного восполнения ЗИП, в том числе:

наличие и соответствие ЗИП проектно-сметной (рабочей документации на систему оповещения населения (если имеются соответствующие расчеты их количества и номенклатуры) и ЭТД на ТСО;

соответствие фактического наличия составных частей ЗИП ТСО комплекту поставки и записям в формуляре (паспорте)ТСО;

своевременность восполнения ЗИП после проведения текущего ремонта

ТСО.

Выводы.

Указывается оценка технического состояния МСОН:

«удовлетворительно» / «неудовлетворительно».

Рекомендации: ___________________________________________

Председатель комиссии: _________________________________________________

(подпись)

Члены комиссии:        __________________________________________________

(подпись)

___________________________________________________

(подпись)

«____» ________________ 202 ___г.

Начальник МКУ «Центр по ЧС и ГО

города-курорта Кисловодска» 					    Р.В. Мартынов