## 01.01.2024
УФСБ России по Ставропольскому краю (стационар медико-санитарной части в г. Кисловодске) | [28 empty] | ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОРГАНА РЕГУЛИРОВАНИЯ!!!! ЗАПОЛНЯТЬ, но НЕ ПЕЧАТАТЬ
(наименование регулируемой организации)
№ п/п | Наименование котельной | Адрес расположения котельной | Производство (по состоянию на 01.01.2024) |  | Передача (по состоянию на 01.01.2024) | [22 empty] | Примечание (указывается информация о причинах изменения производственных объектов) | Средний диаметр | Количество условных единиц (сети) ср. диам. 100 | Кол-во условных единиц на каждый след 1 мм диаметра | Подключенная нагрузка | УЕ на подключенную нагрузку 0,5 | Количество тепловых узлов | УЕ на тепловые узлы, 5 | Количество подкачивающих насосных станций | УЕ на подкачивающие насосные станции,25 | ИТОГО УЕ по передаче
|  |  | Наименование котлов | Установленная мощность по паспортам котлов, Гкал/ч | Исполнение | Количество подкачивающих насосных станций на балансе | Количество тепловых узлов на балансе | Подключенная нагрузка Гкал/ч | Протяженность в двухтрубном исчислении, км | Протяженность ТС с учетом коэффициентов | Протяженность тепловой сети с распределением по УСЛОВНЫМ диаметрам, с учетом коэффициентов, применяемых для двух- и четырехтрубных участков сетей | [15 empty] | Материальная характеристика, м2
[11 empty] | 16.6 | 21.2 | 25 | 26.6 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 | 159 | 200 | 212 | 273
1 | Котельная № 1 | г. Кисловодск, ул. Озерная,28 | Buderus Logano S 825 LN | 2.5 | двухтрубная |  |  |  | 1.027 | 1.027 | [9 empty] | 0.392 |  |  | 0.412 |  | 0.085 | 0.138 | 160.402 |  | 156.185 | 11.297 | 3.4621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7591
|  |  | Buderus Logano S 825 LN | 2.5 | двухтрубная
|  |  | Buderus Logano S 825 LN | 2.5 | двухтрубная |  |  |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Итого |  |  |  | 7.5 |  |  |  |  | 1.027 | 1.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.392 | 0 |  | 0.412 |  |  | 0.138 | 160.402 |  | #DIV/0! | 11.297 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
СПРАВОЧНО:
1. В графе "Примечание" указывается информация о причинах изменения характеристик производственных объектов
2. Заполняются только белые ячейки. В случае наличия разных диаметров подающей и обратной сети, заполнение по максимальному значению. Представляемая информация должна соответствовать 1-ТЕП, а также электронным шаблонам ЕИАС. При наличии иных диаметров добавить столбцы (до столбца "200").
3. Количество тепловых узлов (тепловыми узлами считаются центральные, групповые тепловые пункты, узлы присоединения жилых, общественных и промышленных зданий, требующие контроля и регулирования со стороны организации, осуществляющей деятельность по передаче тепловой энергии, теплоносителя).
4. Подкачивающие насосные станции, предназначенные для перекачки сетевой воды, расположены на магистральных тепловых сетях и находятся на балансе организации, осуществляющей деятельность по передаче тепловой энергии, теплоносителя.
5.1. Формула пересчета мощности паровых котлов (т/час) в мощность в Гкал/ч: Q= G*(Iп - Iпв)*0,001=(Гкал/ч), где G - расход пара т/ч, Iп - энтальпия пара, 662.3 ккал/кг, Iп - энтальпия питательной воды, 50 ккал/кг.
5.2. Формула пересчета мощности котлов (кВт) в мощность Гкал/ч: Q= G/1000/1,163=(Гкал/ч), где G - расход кВт/ч.
Note on K4: 409-2: приложение 2 Методических указаний № 760-э